## SLD KTN 05
SINGLE LINE DIAGRAM
JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV
GI KENTUNGAN PENYULANG KTN 5
[26 empty] | GARDU INDUK KENTUNGAN | [11 empty] | PENYULANG | BEBAN
[13 empty] | U2-12D/6 | [25 empty] | R | S | T | AVG
[13 empty] | Trafindo 50 KVA | [24 empty] | KTN11 | 161 | 133 | 233 | 175.6667
[25 empty] | INCOMING 20 KV | [12 empty] | KTN01 | 200 | 106 | 165 | 157
[14 empty] | U2-12D/3 | [23 empty] | KTN07 | 314 | 240 | 358 | 304
[14 empty] | EBT 50 KVA | [9 empty] | 5 |  | PMT 20 KV KTN 5 | [11 empty] | KTN08 | 263 | 264 | 324 | 283.6667
[11 empty] | U2-3/12D | [5 empty] | U2-3/10 |  | U2-3/6
[11 empty] | Sintra 50 KVA | [5 empty] | Trafindo 50 KVA |  | Morawa 50 KVA
U2-3/15B
BD 25 KVA
[9 empty] | U2-3/15 |  |  | U2-3/13 |  |  |  | U2-3/11C | [5 empty] | U2-3/1
[9 empty] | Sintra 50 KVA |  |  | BD 50 KVA |  |  |  | Trafindo 50 KVA | [5 empty] | BD 50 KVA |  |  |  |  | U5-10/A
[5 empty] | U2-21/18 |  |  | U2-21/16 | [18 empty] | Starlite 50 KVA
[5 empty] | Sintra 50 KVA |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | U2-21/13 | [6 empty] | U2-21/10 |  |  | U2-21/9
[5 empty] | Trafindo 50 KVA |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | Trafindo 50 KVA | [6 empty] | Sintra 50 KVA |  |  | Sintra 50 KVA
U2-21/21
BD 50 KVA | [25 empty] | U5-50
| U2-21/20B |  | U2-21/20 |  |  |  | U2-21/17 |  |  | U2-21/13D |  |  |  |  | U2-21/12 | [6 empty] | U2-21/6 |  |  |  | BD 100 KVA
| Sintra 50 KVA |  | BD 50 KVA |  |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | BD 50 KVA |  |  |  |  | Sintra 50 KVA | [6 empty] | BD 50 KVA |  |  |  | U5-54
|  | U2-21/20F |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA | [14 empty] | Sintra 50 KVA |  |  |  | BD 50 KVA
|  | Trafindo 50 KVA | [8 empty] | U2-21/13E | [14 empty] | U5-55
[6 empty] | U2-21/18E |  |  |  |  | BD 50 KVA | [14 empty] | BD 50 KVA
[6 empty] | Voltra 50 KVA |  |  |  |  | JP 50 KVA | [14 empty] | U5-57
[22 empty] | U5-59 |  |  |  | GE 25 KVA
[22 empty] | JP 50 KVA |  |  |  | U5-63
BD 50 KVA
[22 empty] | U5-70 |  |  |  | Trafindo 50 KVA
Trafindo 50 KVA
U5-71
Sintra 50 KVA
HICO 50 KVA
U5-74
[26 empty] | U5-80/1 |  |  | U5-80/2
[22 empty] | U5-77 |  |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | Sintra 50 KVA
Unindo 160 KVA
U5-82
Trafindo 50 KVA
U5-85
[22 empty] | Sintra 50 KVA |  |  |  | U5-88
[22 empty] | U5-91 |  |  |  | Starlite 50 KVA
[22 empty] | Sintra 50 KVA |  |  |  | U5-92
[22 empty] | U5-94 |  |  |  | BD 50 KVA
Sintra 50 KVA
U5-95
[22 empty] | Sintra 50 KVA |  |  |  | U5-97
[19 empty] | U5-99/F | [6 empty] | Sintra 50 KVA
BD25 KVA
U5-99/C
JP 25 KVA
U5-100
U5-102
[22 empty] | BD 50 KVA |  |  |  | U5-108
BD 50 KVA
U5-112/A
[12 empty] | U4-46/U | [9 empty] | U5-116 | [7 empty] | Unindo 100 KVA
[12 empty] | BD 50 KVA |  |  | U4-46/R | [6 empty] | Unindo 50 KVA | [7 empty] | U4-93/52
[12 empty] | Voltra 50 KVA |  |  | BD 50 KVA | [6 empty] | U5-118 | [7 empty] | BD 160 KVA
[12 empty] | U4-46/J |  |  | Starlite 50 KVA | [6 empty] | Unindo 100 KVA | [7 empty] | U4-93/54
[12 empty] | BD 50 KVA | [17 empty] | Unindo 160 KVA
[8 empty] | U4-93/40 |  |  |  | U4-46/H | [6 empty] | U5-120 | [10 empty] | U4-93/61
[8 empty] | HICO 100 KVA |  |  |  | BD 50 KVA | [17 empty] | Unindo 200 KVA
U4-93/65
Unindo 100 KVA
[13 empty] | U4-93/46 | [21 empty] | U2-195/7G
|  |  |  | U4-93/38 | [8 empty] | BD 160 KVA | [16 empty] | U4-93/69 |  |  |  |  | BD 50 KVA
|  |  |  | GDN 06 | [30 empty] | Sintra 50 KVA
U2-195/7E
HICO 50 KVA
[28 empty] | U2-195 | [8 empty] | U2-195/8
[28 empty] | Unindo 100 KVA | [8 empty] | Trafindo 50 KVA
[31 empty] | U2-195/4 |  |  | U2-195/7
[31 empty] | Cooper 25 KVA |  |  | Voltra 50 KVA
[28 empty] | U2-192 |  |  |  | U2-192/6
[28 empty] | HICO 50 KVA |  |  |  | BD 50 KVA
[28 empty] | Trafindo 50 KVA |  | U2-191 |  | JP 50 KVA
[28 empty] | U2-190 |  | Sintra 50 KVA
[28 empty] | Trafindo 100 KVA |  | U2-189
[20 empty] | U2-184/i |  |  |  | U2-184/F |  |  |  | U2-187 |  | Sintra 200 KVA
[20 empty] | Voltra 50 KVA |  |  |  | Morawa 50 KVA |  |  |  | BD 200 KVA |  | U2-185
[20 empty] | JP 50 KVA |  |  |  | Morawa 25 KVA |  |  |  | U2-184/C |  | Sintra 160 KVA |  |  |  | KTN 06
[28 empty] | BD 50 KVA | [5 empty] | U2-187/B
[19 empty] | U2-184i/1 |  |  |  | U2-184/G |  |  |  | U2-184/E
[19 empty] | BD 50 KVA |  |  |  | BD 50 KVA |  |  |  | JP 50 KVA |  |  | U2-183
[28 empty] | U2-182 |  | JP 25 KVA |  |  |  | U2-181/7
[28 empty] | Trafindo 250 KVA | [5 empty] | BD 50 KVA
U2-181/5B
[27 empty] | U2-179/1 | [8 empty] | BD 50 KVA
[27 empty] | JP 160 KVA |  |  |  | U2-181/4 |  | U2-181/5
[31 empty] | Unindo 50 KVA |  | Sintra 50 KVA
U2-175
Unindo 200 KVA
BD 50 KVA
U2-172
WBN 01
AREA JOGJAKARTA
RAYON SLEMAN
DIAGRAM SISTEM 20 KV
GARDU INDUK KENTUNGAN
PENYULANG KTN 05
R

## GI
GARDU INDUK | KODE | ALAMAT
KENTUNGAN | KTN | Jl.Kaliurang KM 6,5

## ZONE
TABEL ZONE
kode_feeder | no_tiang_zone | alamat | no_zone | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | varchar(100)
KTN05 | ABSW I KTN05 | JL.BANTENG RAYA | 1 | ABSW I KTN05-GI KENTUNGAN
KTN05 | U5-100 | Jombor Tegal Sia Mlati | 2 | RECLOSER PERTAMA KTN05
Keterangan :
1. No Zone tidak boleh sama dalam feeder yang sama

## SECTION
TABEL SECTION
kode_feeder | no_tiang_section | alamat | no_zone | no_section | jeniskomponen | switch | [6 empty] | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | varchar(10) | AWAL | SWITCH AKHIR1 | SWITCH AKHIR2 | SWITCH AKHIR3 | SWITCH AKHIR4 | SWITCH AKHIR5 | SWITCH AKHIR6 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN05 | PMT KTN 05 | Jl.Kaliurang KM 8 | 1 | 1 | PMT | P01 KTN 05 | A01 U5-5
KTN05 | U5-5 | JL.BANTENG RAYA | 1 | 2 | ABSW | A01 U5-5 | A02 U5-74
KTN05 | U5-74 | POGUNG LOR | 1 | 3 | ABSW | A02 U5-74 | R01 U5-100
KTN05 | U5-100 | Jombor Tegal Sia Mlati | 2 | 1 | RECLOSER | R01 U5-100 | L01 U4-93/69 | A03 U5-120
KTN05 | U4-93/69 | BNI JL.MAGELANG | 2 | 2 | LBS | L01 U4-93/69 | L03 U2-172 | L04 U2-187B
Keterangan :
1. No Section tidak boleh sama dalam zone dan feeder yang sama
- no_zone harus sesuai dengan master zone
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## SEGMEN
TABEL SEGMEN
kode_feeder | no_tiang_segment | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | sub_segmen | subsub_segmen | jeniskomponen | SWITCH | [6 empty] | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) | int(3) |  | varchar(10) | SWITCH AWAL | SWITCH AKHIR 1 | SWITCH AKHIR 2 | SWITCH AKHIR 3 | SWITCH AKHIR 4 | SWITCH AKHIR 5 | SWITCH AKHIR 6 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN05 | U5-120 | JOMBOR SIA MLATI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ABSW | A03 U5-120 | L02 U4-93/38
Keterangan :
1. No Segment tidak boleh sama dalam no_section,no_zone dan kode_feeder yang sama
- no_section harus sesuai dengan master section
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## LATERAL
TABEL LATERAL
kode_feeder | no_tiang_lateral | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | no_lateral | sub_lateral | subsub_lateral | jeniskomponen | SWITCH |  |  |  |  | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) | int(3) | int(3) |  | varchar(10) | SWITCH | SWITCH AKHIR 1 | SWITCH AKHIR 2 | SWITCH AKHIR 3 | SWITCH AKHIR 4 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN05 | U2-3/1 | BANTENG SINDUHARJO NGAGLIK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCO | F1 U2-3/1 | F2 U2-3/12A
KTN05 | U2-3/12A | BANTENG SINDUHARJO NGAGLIK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | FCO | F2 U2-3/12A
KTN05 | U2-21/1 | JL.SULAWESI SONO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCO | F3 U2-21/1
KTN05 | U4-93/46 | INDOMARET JOMBOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCO | F5 U4-93/46
KTN05 | U2-195/1 | SELOKAN MATARAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCO | F6 U2-195/1 | F7 U2-195/7E
KTN05 | U2-195/7E | SELOKAN MATARAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | FCO | F8 U2-195/7E
KTN05 | U2-192 | JL.MAGELANG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCO | F9 U2-192
KTN05 | U2-181/4 | SMP BUDI UTOMO | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | FCO | F11 U2-181/4
Keterangan :
1. No_lateral tidak boleh sama dalam no_segment,no_section,no_zone dan kode_feeder yang sama
- no_segment harus sesuai dengan master segment
- no_section harus sesuai dengan master section
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## TRAFO
TABEL TRAFO
kode_feeder | no_tiang_trafo | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | sub_segmen | subsub_segmen | no_lateral | sub_lateral | subsub_lateral | no_gardu_trafo | fasa | daya | jumlah_pelanggan | Kegunaan | beban_x1 | beban_x2 | beban_x3 | beban_x0 | tegangan_x1-0 | tegangan_x2-0 | tegangan_x3-0 | [12 empty] | Area Layanan | merk | noseri | type_trafo | tahun_buat | tahun_pasang | keterangan
[6 empty] | int(3) |  |  | int(3) | [13 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) |  |  | int(3) |  |  |  | int(1) | int(9) | int(6) | int(6) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN |  | varchar(30) | varchar(15) | varchar(15) | int(4) | int(4) | varchar(100)
KTN05 | U2 - 3/1/ | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 001 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/6/ | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 002 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/10/KTN06-12 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 102 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/11C/KTN06-13C | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 003 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/12D/KTN06-14D | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CFE 004 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 12D/6/KTN06-14D/6 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CFE 005 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 12D/3/ | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | CFE 095 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/13/KTN06-15 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 006 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/15 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 110 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 3/15B/KTN06-19 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 007 | 1 | 25 |  | Umum
KTN05 | U5-10/A/ | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 009 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 21/5/KTN05-21/6 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 014 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/5/KTN05-21/6 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 103 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/9/KTN05-21/8 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 015 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/10/KTN05-21/10 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 016 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/12/KTN05-21/12 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 017 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/13/KTN05-21/13 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 094 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/13D/KTN05-15/4 | Banteng Sinduharjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 016 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/13E/KTN05-15/5 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 018 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/13E/KTN05-18 | Jl. Sulawesi Sono | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 010 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/16/KTN05-16 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 019 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/16/KTN05-16 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 020 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/17/KTN05-17 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 020 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/17/KTN05-17 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 021 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/18/KTN05-18 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 022 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/18E/KTN05-18 | BTS XL Nglempong | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 052 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/20/KTN05-20 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 023 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/20B/KTN05-20 | JL. Timor-Timur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 024 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/21/KTN05-20/A | Pr. Tiara Grand Estate | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 025 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/20F/KTN05-20F | Plemburan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 026 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 21/20F/KTN05-20F | Plemburan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 111 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 50/KTN05-51 | Plemburan /Purwosari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 027 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 54/KTN05-53 | Purwosari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 029 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 55/KTN05-54 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 030 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 55/KTN05-54 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 031 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 57/ | Karanganyar Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 090 | 1 | 25 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 59/KTN05-58 | Plemburan Jl. Kalimantan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 032 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 67/KTN05-66 | Plemburan Jl. Kalimantan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 033 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 67/KTN05-66 | Plemburan Jl. Kalimantan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 017 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 70/ | Dn. Plemburan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 011 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 71/ | Pogung Lor/Hotel Sewu Mas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 034 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 71/ | Pogung Lor Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 035 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 77/ | Asrama Haji Pogung Lor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 036 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 80/1/ | Nandan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 104 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 80/2/ | Nasiroh | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 112 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 82/ | Nandan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 037 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 85/ | BTS XL Sariharjo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 038 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 88/ | PDAM.Jongkang | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 039 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 91/ | Jongkang Sariharjo Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 040 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 92/ | Jongkang Sariharjo Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 041 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 94/ | Jongkang Sariharjo Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 042 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 95/ | Jongkang Sariharjo Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 043 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 97/ | Jongkang Sariharjo Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 042 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U6 - 99/C/ | Jombor Tegal Sia Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 012 | 1 | 25 |  | Umum
KTN05 | U6 - 99/F/KTN06-99/B6 | Jombor Tegal Sia Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 043 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 102/ | Jombor Tegal Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 093 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 108/ | Jombor Tegal Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 044 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 108/ | Jombor Tegal Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 113 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 112/A/ | PT. TRAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 045 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN05 | U5 - 116/ | Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 046 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U5 - 118/ | Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 047 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN05 | U4 - 93/52/ | Kutu Tegal Sia Mlati/Ardiyanto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 065 | 3 | 160 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/54/ | Kutu Tegal Sia Mlati/Ardiyanto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 066 | 3 | 160 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/61/ | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 067 | 3 | 200 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/65/ | Jl. Magelang | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 068 | 3 | 200 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/40 | Toyota Motor/jombor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 048 | 3 | 100 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/46H | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 099 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/46J | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 060 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 46R | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 061 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 46R | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 062 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 46U | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 063 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 46U | Pr. Jombor Sia Mlati | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 114 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U4 - 93/46 | Hotel Borobudur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 064 | 3 | 160 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 069 | 3 | 100 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/4/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 071 | 1 | 25 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/7/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 072 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/8/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 073 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/7E/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 074 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/7G/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 106 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 195/7G/ | Popongan Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFE 115 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 192/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 075 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 192/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 076 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 192/6/ | Karanganyar Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 077 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 192/6/ | Karanganyar Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFE 078 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 191/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 079 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 190/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 079 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 189/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 080 | 3 | 200 |  | Umum
KTN05 | U2 - 187/ | Jl. Magelang TVRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 081 | 3 | 200 |  | Umum
KTN05 | U2 - 185/ | Jl. Magelang TVRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 109 | 3 | 160 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/C/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 116 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/E/ | BTS Naragita Sinduadi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 082 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 184/F/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 083 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/F/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 084 | 1 | 25 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/G/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 085 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/i/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 086 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184/i/ | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 087 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 184i/1 | Kutu Wates Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 087 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 183/ | Pom Bensin Rogoyudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 088 | 1 | 25 |  | Umum
KTN05 | U2 - 182/ | Rogoyudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 089 | 3 | 250 |  | Umum
KTN05 | U2 - 181/4/ | Rogoyudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 101 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 181/5/ | Rogoyudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFE 092 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 181/5B/ | Rogoyudan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFE 096 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 181/7/ | Dn. Mesan Sinduadi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFE 091 | 1 | 50 |  | Umum
KTN05 | U2 - 179/1/ | Jl. Magelang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 070 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 175/ | Gereja Bethel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 107 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN05 | U2 - 175/ | KCP BCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFE 105 | 3 | 50 |  | Khusus
Keterangan :
1. untuk no_lateral,no_segment,no_section harus ada dalam master jaringan