## SLD KTN 06
SINGLE LINE DIAGRAM
JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV
GI KENTUNGAN PENYULANG KTN 6
[30 empty] | GARDU INDUK KENTUNGAN | [12 empty] | PENYULANG | BEBAN
[44 empty] | R | S | T | AVG
[43 empty] | KTN11 | 161 | 133 | 233 | 175.6667
[29 empty] | INCOMING 20 KV | [13 empty] | KTN01 | 200 | 106 | 165 | 157
[43 empty] | KTN07 | 314 | 240 | 358 | 304
[28 empty] | 6 |  | PMT 20 KV KTN 06 |  |  |  |  | U2-35/14E | [7 empty] | KTN08 | 263 | 264 | 324 | 283.6667
JP 50 KVA
[29 empty] | U6-6 | [5 empty] | BD 50 KVA
U6-23
[27 empty] | U6-52 |  |  | BD 50 KVA | [6 empty] | U2-35/14D
[27 empty] | Trafindo 100 KVA |  |  |  |  | U2-35/8C |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA
[27 empty] | U6-54 |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | U2-35/14B | [10 empty] | U2-35/17B | U2-35/17C Sintra 50 kVA
[27 empty] | BD 50 KVA | [9 empty] | Trafindo 50 KVA | [10 empty] | JP 50 KVA |  | U2-35/17D Sintra 50 kVA
[22 empty] | U5-35/8E | [27 empty] | U2-35/17E
[27 empty] | U6-61 | [22 empty] | JP 50 KVA
[10 empty] | U4-26D/15C | [16 empty] | Starlite 160 KVA |  |  |  |  | U2-35/8 |  |  | U2-35/14 |  |  |  |  | U2-35/16 |  | U2-35/17
[10 empty] | Trafindo 50 kVA | [16 empty] | U6-63 |  |  |  |  | Starlite 50 KVA |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  | JP 50 kVA
[27 empty] | Starlite 100 KVA | [8 empty] | U2-35/15 | [12 empty] | U2-17C/4
[8 empty] | U4-26D/19 |  |  |  | U4-26D/13 |  |  | U4-40/26D |  |  |  |  | U4-40/26J |  |  |  |  | U6-70/F | Starlite 160 KVA | [9 empty] | Sintra 50 kVA | [12 empty] | Sintra 50 KVA
|  |  |  | U4-26D/23 |  |  |  | GE 25 KVA |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  | Starlite 50 KVA |  |  |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | U6-70G | [6 empty] | U6-70 | [7 empty] | U4-46/11 | [10 empty] | Trafindo 50 KVA
|  |  |  | JP 50 KVA |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  | Unindo 25 KVA |  |  |  |  | Sintra 50 KVA |  |  | BD 160 kVA | [6 empty] | Starlite 50 KVA | [7 empty] | HICO 50 KVA
| U4-26D/25 | [15 empty] | U4-40/26H | [9 empty] | U6-70/D | [20 empty] | U4-46/10D
| BD 50 KVA | [15 empty] | Sintra 50 kVA | [9 empty] | Starlite 100 KVA | [10 empty] | U4-46/9 | [9 empty] | Morawa 50 KVA
| Sintra 50 KVA | [20 empty] | U4-40/26L |  |  |  |  | Starlite 50 KVA | [10 empty] | Morawa 50 KVA |  |  | U4-46/8
|  | U4-26D/24 |  |  | U4-26D/21 |  |  |  | U4-26D/15 |  |  |  | U4-26D/8 |  |  |  | U4-40/26G |  |  |  |  | JP 50 KVA | [7 empty] | U6-76 | [7 empty] | U4-46/7 |  |  | JP 50 KVA
|  | Voltra 50 kVA |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  | BD 50 KVA |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | GE 25 KVA |  |  |  | Voltra 50 kVA | [15 empty] | BD 50 KVA
|  |  | U4-40/21E | [5 empty] | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | U4-26/C | [23 empty] | BD 50 KVA |  |  | U4-46/6
|  |  | Unindo 50 KVA | [10 empty] | BD 50 KVA | [23 empty] | U4-46/4 |  |  | Sintra 50 KVA | [8 empty] | U4-40/50A |  |  |  | U4-40/58
KTN 04 | [8 empty] | U4-40/23 |  |  |  |  | U4-26/B |  |  |  | U4-40/28 | [19 empty] | Trafindo 50 KVA |  |  | U4-46/2 | [8 empty] | Sintra 100 KVA | U4-40/52 | U4-40/53 |  | JP 25 KVA | U2-119/54 |  | U2-119/52 |  |  | U2-119/45 | U2-119/43 |  | U2-119/39 | U2-119/38
U4-40/20 | [8 empty] | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  | Sintra 50 KVA |  |  |  |  | U4-40/31 | [8 empty] | U6-84/A | [8 empty] | Morawa 50 KVA | [9 empty] | Morawa 50 KVA | Sintra 50 KVA |  | BD 50 KVA | BD 50 KVA |  | Unindo 160 KVA |  |  | JP 25 KVA | BD 50 KVA |  | BD 50 KVA | Starlite 200 KVA |  |  |  | U2-119/32
[6 empty] | Voltra 50 kVA |  |  |  |  | U4-40/26A
[17 empty] | U4-40/27 | [42 empty] | U4-119/46C BD 50 kVA |  |  |  |  | U2-119/36E
| U4-40/21 |  |  | U4-40/22 |  |  |  |  | U4-23/1 | [5 empty] | U4-40/26 | [5 empty] | U4-40/29 |  | U4-40/30 |  |  | U4-40/36 |  |  |  |  | U4-40/37 | U6-84/A |  |  |  | U4-40/43 |  |  |  |  | U4-40/47 | [7 empty] | U4-40/49 | [8 empty] | U2-119/49 |  | BD 50 KVA |  | U2-119/41 |  |  | BD 50 KVA |  |  | U2-119/36H
| Trafindo 50 KVA |  |  | HICO 50 KVA |  |  | U4-23/6 |  | BD 50 KVA | [6 empty] | Morawa 50 KVA |  |  |  |  | BD 50 KVA |  | BD 50 KVA |  | Trafindo 50 KVA |  |  |  |  | Unindo 25 KVA |  | BD 50 KVA |  |  |  | Trafindo 250 KVA | [5 empty] | Trafindo 160 KVA | [6 empty] | Starlite 160 KVA |  | U4-40/52A |  |  |  |  | U2-119/53A |  | BD 160 KVA |  | BD 50 KVA |  | BD 50 KVA |  |  | GE 25 KVA |  |  | Unindo 25 KVA
[7 empty] | Trafindo 50 KVA |  | U4-23/8 |  |  | U4-23/7 BD 25 kVA | [7 empty] | Sintra 50 KVA | [6 empty] | U6-99 |  |  |  |  | GE 25 KVA | [18 empty] | BD 50 KVA |  | U4-40/54E |  |  | Sintra 50 KVA |  |  |  | U2-119/46D |  | BD 50 KVA |  |  | U2-119/36K |  |  | Morawa 25 KVA
[6 empty] | U4-11B/1 |  |  | Trafindo 50 KVA | [17 empty] | JP 50 KVA |  |  | U6-103 | [22 empty] | BD 50 KVA | [11 empty] | BD 50 KVA
[6 empty] | Sintra 50 KVA |  |  | U4-23/9 | [20 empty] | Voltra 50 KVA | [22 empty] | BD 50 KVA | [5 empty] | U2-119/46F
|  |  | U4-11B/6 | [5 empty] | BD 50 KVA | [49 empty] | BD 50 KVA | [7 empty] | U2-119/36M
|  |  | BD 50 KVA | [5 empty] | U4-23/11 | [14 empty] | U6-106 | [34 empty] | BD 50 KVA | [7 empty] | BD 50 KVA
[5 empty] | U4-11B/2 |  |  |  | Sintra 50 kVA | [49 empty] | BD 50 KVA
[5 empty] | BD 50 KVA |  |  | U4-23/16
[5 empty] | GE 25 KVA |  |  | BD 50 KVA | [15 empty] | U6-117
[19 empty] | U6-10E/2 | [7 empty] | U6-119
[19 empty] | BD 25 KVA | [7 empty] | BD 50 KVA |  |  | U6-122
Starlite 50 KVA
[21 empty] | U6-130/10G | [5 empty] | U6-123 |  |  | Trafindo 100 KVA
[17 empty] | U6-10E/1 |  |  |  | BD 25 KVA | [5 empty] | Unindo 160 KVA |  |  | U6-124
[17 empty] | BD 100 KVA |  |  |  | U6-130/10 | [8 empty] | Starlite 200 KVA
[21 empty] | Trafindo 50 KVA | [5 empty] | U6-126 |  |  | Sierra 400 KVA
[13 empty] | U4-93/56K | [7 empty] | U6-130/6 | [5 empty] | Trafindo 160 KVA | [5 empty] | U4-58C/3 |  | U4-58C/5 |  |  |  | U4-58C/5H
[13 empty] | Voltra 50 kVA | [7 empty] | Trafindo 50 KVA | [5 empty] | U6-127 (U4-93/58C) |  |  |  | U4-58C/1 |  | HICO 25 KVA |  | Unindo 25 KVA |  |  |  | Trafindo 25 KVA
[21 empty] | U4-93/56 | [5 empty] | Sierra 400 KVA |  |  |  | Unindo 160 KVA |  | BD 50 KVA |  | BD 50 KVA |  |  |  | JP 50 KVA
[20 empty] | Trafindo 50 KVA | [6 empty] | Starlite 250 KVA | [21 empty] | U4-58C/5L
[9 empty] | U4-93/56H | [39 empty] | BD 100 KVA
[9 empty] | BD 50 kVA | [7 empty] | U6-131 | [16 empty] | U4-58C/3D |  |  | U4-58C/5D |  |  |  | U4-58C/5i
[17 empty] | WH 50 KVA |  |  |  | Unindo 50 KVA | [8 empty] | U6-127A |  |  |  | BD 50 KVA |  |  |  | Starlite 50 KVA |  |  | JP 50 KVA
[16 empty] | U6-137/2 |  |  |  |  | U6-137 | [5 empty] | U4-93/58G |  |  | Hico 25 KVA
[16 empty] | BD 50 KVA |  |  |  |  | JP 50 KVA | [5 empty] | Unindo 200 KVA |  |  | U4-93/58H
[16 empty] | U6-143/9F |  |  |  |  | U6-139 | [5 empty] | U4-93/58N |  |  | Unindo 100 KVA
[13 empty] | U6-143/12 |  |  | BD 50 KVA |  |  |  |  | BD 50 KVA | [5 empty] | JP 100 KVA
[8 empty] | U6-143/23 |  |  |  |  | BD 25 KVA | [7 empty] | U6-140
[8 empty] | BD 50 KVA | [12 empty] | Morawa 50 KVA | [6 empty] | U4-93/58R
[8 empty] | JP 50 KVA | [19 empty] | Unindo 200 KVA
[10 empty] | U6-143/15 |  |  |  |  | U6-143/11 |  | U6-143/2
[10 empty] | JP 50 KVA |  |  |  |  | Trafindo 50 KVA |  | GE 50 KVA |  |  |  | U6-144
[9 empty] | BD 25 kVA | [11 empty] | BD 160 KVA
U6-146
Trafindo 50 KVA
U6-147
Sintra 100 KVA
U6-149
BD 100 KVA
U6-149/B
[15 empty] | U6-151A | [6 empty] | KTN 05
[15 empty] | Sintra 100 kVA | [50 empty] | AREA JOGJAKARTA
[19 empty] | U6-151 | [46 empty] | RAYON SLEMAN
[19 empty] | Sintra 100 KVA | [44 empty] | DIAGRAM SISTEM 20 KV
GARDU INDUK KENTUNGAN
PENYULANG KTN 06
CV
CV
R
L
L

## GI
GARDU INDUK | KODE | ALAMAT
KENTUNGAN | KTN | JL. KALIURANG KM 8

## ZONE
TABEL ZONE
kode_feeder | no_tiang_zone | alamat | no_zone | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | varchar(100)
KTN06 | PMT KTN 06 | JL. KALIURANG KM 8 | 1 | PMT KTN06 - GI KENTUNGAN
KTN06 | U6-106 | Jombor | 2 | RECLOSER PERTAMA KTN06
Keterangan :
1. No Zone tidak boleh sama dalam feeder yang sama

## SECTION
TABEL SECTION
kode_feeder | no_tiang_section | alamat | no_zone | no_section | jeniskomponen | switch | [6 empty] | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | varchar(10) | AWAL | SWITCH AKHIR1 | SWITCH AKHIR2 | SWITCH AKHIR3 | SWITCH AKHIR4 | SWITCH AKHIR5 | SWITCH AKHIR6 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN06 | PMT KTN 06 | JL. KALIURANG KM 8 | 1 | 1 | PMT | P01 KTN 06 | A01 U6-6
KTN06 | U6-6 | JL. KALIURANG KM 8 | 1 | 2 | ABSW | A01 U6-6 | A02 U6-76
KTN06 | U6-76 | PURWOSARI SIA MELATI | 1 | 3 | ABSW | A02 U6-76 | A03 U4-40/31 | L01 U6-84/A
KTN06 | U6-106 | PATRAN TEGAL SIA MELATI | 2 | 1 | RECLOSER | R01 U6-106 | A04 U6-117
KTN06 | U6-117 | PATRAN TEGAL SIA MELATI | 2 | 2 | ABSW | A04 U6-117 | A05 U6-149/B
Keterangan :
1. No Section tidak boleh sama dalam zone dan feeder yang sama
- no_zone harus sesuai dengan master zone
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## SEGMEN
TABEL SEGMEN
kode_feeder | no_tiang_segment | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | sub_segmen | subsub_segmen | jeniskomponen | SWITCH | [6 empty] | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) | int(3) |  | varchar(10) | SWITCH AWAL | SWITCH AKHIR 1 | SWITCH AKHIR 2 | SWITCH AKHIR 3 | SWITCH AKHIR 4 | SWITCH AKHIR 5 | SWITCH AKHIR 6 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN06 | U4-40/31 | JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ABSW | A03 U4-40/31 | L02 U4-40/26A | L03 U4-40/20
KTN06 | U4-40/26A | JL. PALAGAN TENTARA PELAJAR | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | LBS | L02 U4-40/26A
KTN06 | U6-84/A | NANDAN SARIHARJO NGAGLIK | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | LBS | L01 U6-84/A
Keterangan :
1. No Segment tidak boleh sama dalam no_section,no_zone dan kode_feeder yang sama
- no_section harus sesuai dengan master section
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## LATERAL
TABEL LATERAL
kode_feeder | no_tiang_lateral | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | no_lateral | sub_lateral | subsub_lateral | jeniskomponen | [5 empty] | beban | tegangan | keterangan
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) | int(3) | int(3) |  | varchar(10) | SWITCH | SWITCH AKHIR 1 | SWITCH AKHIR 2 | SWITCH AKHIR 3 | SWITCH AKHIR 4 | int(9) | int(9) | varchar(100)
KTN06 | U2-35/8 | POGUNG LOR SINDUADI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCO | F1- U2-35/8 |  | 0
KTN06 | U2-35/8D | POGUNG LOR SINDUADI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCO | F2- U2-35/8D |  | 0
KTN06 | U4-23/1 | SEDAN SARIHARJO NGAGLIK | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCO | F3 - U4-23/1 |  | 0
KTN06 | U4-40/21A | SEDAN SARIHARJO NGAGLIK | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | FCO | F4 - U4-40/21A |  | 0
KTN06 | U4-46/1 | PERUM NANDAN GRIYA IDAMAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | FCO | F5 - U4-46/1 |  | 0
KTN06 | U4-40/54A | POPONGAN BARU SIA MLATI | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | FCO | F6 - U4-40/54A |  | 0
KTN06 | U2-119/46A | NGEMPLAK KARANG JATI | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | FCO | F7 - U2-119/46A |  | 0
KTN06 | U2-119/36A | BLUNYAH GEDE SIA MLATI | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | FCO | F8 - U2-119/36A |  | 0
KTN06 | U4-58C/1 | PT. HARAPAN/PATRAN TEGAL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCO | F9 - U4-58C/1 |  | 0
KTN06 | U4-93/58A | TEGAL MINDI SIA MLATI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCO | F10 - U4-93/58A |  | 0
KTN06 | U6-143/2 | KUTU TEGAL SIA MLATI | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | FCO | F11 - U6-143/1 |  | 0
KTN06 | U4-93/56A | KUTU PATRANL SIA MLATI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | FCO | F12 - U6-143/1 |  | 0
Keterangan :
1. No_lateral tidak boleh sama dalam no_segment,no_section,no_zone dan kode_feeder yang sama
- no_segment harus sesuai dengan master segment
- no_section harus sesuai dengan master section
2. Switch Awal yang sudah digunakan tidak boleh digunakan di switch Awal lagi

## TRAFO
TABEL TRAFO
kode_feeder | no_tiang_trafo | alamat | no_zone | no_section | no_segmen | sub_segmen | subsub_segmen | no_lateral | sub_lateral | subsub_lateral | no_gardu_trafo | fasa | daya | jumlah_pelanggan | Kegunaan | beban_x1 | beban_x2 | beban_x3 | beban_x0 | tegangan_x1-0 | tegangan_x2-0 | tegangan_x3-0 | [12 empty] | Area Layanan | merk | noseri | type_trafo | tahun_buat | tahun_pasang | keterangan
[6 empty] | int(3) |  |  | int(3) | [13 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
varchar(10) | varchar(30) | varchar(50) | int(2) | int(2) | int(3) | 1 | 0 | int(3) | 1 | 0 |  | int(1) | int(9) | int(6) | int(6) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | int(9) | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN | FUSE | PLGN |  | varchar(30) | varchar(15) | varchar(15) | int(4) | int(4) | varchar(100)
KTN06 | U6 - 23 | Kayen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 001 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 52 | Sono Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 002 | 3 | 100 |  | Umum
KTN06 | U6 - 54 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 003 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/8 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 006 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/8C | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 138 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/14 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 009 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/14B | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 008 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/14D | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 010 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/14E | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 011 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/14E | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 142 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/15 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 161 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/16 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 012 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/17 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 164 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/17B | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 013 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/17C | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 162 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/17D | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 163 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/17E | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 129 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 17C/4 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 014 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 17C/4 | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 015 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/8E | Pr.Cemara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 134 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 35/8E | Pr.Cemara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 135 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 61 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 016 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 63 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 132 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 70 | Purwosari Sia Mlati | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 133 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 70/D | Plemburan Sr harjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 017 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 70/D | Plemburan Sr harjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 018 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 70/F | Plemburan Sr harjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 159 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 70/G | Plemburan Sr harjo Ngaglik | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 019 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 40/36 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 048 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/37 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 152 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6 - 84.A | Nandan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 049 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 84.A | Nandan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 050 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/30 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 047 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/29 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 045 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/29 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 046 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/28 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 148 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/27 | Jl.Palagan Tentara pelajar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 165 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26 | Jongkang Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 031 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26B | Jongkang Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 128 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26C | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 032 | 3 | 50 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 40/26D | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 033 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26D | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 034 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26G | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 126 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26H | Tegal Mojo Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 174 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26J | Tegal Mojo Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 035 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26J | Tegal Mojo Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 036 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26L | Tegal Mojo Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 037 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/26L | Tegal Mojo Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 166 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/8 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 038 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/13 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 146 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/13 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 039 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/15 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 040 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/15 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 167 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/15C | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 041 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/19 | Pr. Graha Yasa Lempongsari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 160 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/19 | Pr. Graha Yasa Lempongsari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 153 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/21 | Pr. Graha Yasa Lempongsari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 042 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/23 | Dr. Bambang Kisworo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 154 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/24 | Retno Etty S/ Lempongsari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 173 | 1 | 50 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 26D/25 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 043 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 26D/25 | Lempongsari Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 044 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/23 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 022 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/23 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 169 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/1 | Sedan Saariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 023 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/6 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 024 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/7 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 167 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/8 | Sedan Saariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 025 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/9 | Sedan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 026 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/11 | Sedan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 168 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 23/16 | Sedan Sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 027 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 11B/1 | Waras sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 029 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 11B/2 | Waras sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 029 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 11B/2 | Waras sariharjo Ngaglik | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 127 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 11B/6 | Pr. Melati Permai Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 030 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/22 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 133 | 3 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/21E | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 021 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/21 | Sedan Sariharjo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 020 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/43 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 051 | 3 | 250 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/2 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 053 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/4 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 054 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/6 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 055 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/7 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 056 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/7 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 057 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/8 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 058 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/9 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 059 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/10D | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 060 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 46/11 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 061 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/47 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 052 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/49 | PR. Nandan Griya Idaman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 062 | 3 | 160 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/50A | PDAM Gemawang | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 063 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 40/52 | Gemawang Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 064 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 40/52A | Pogung Lor Sinduadi | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 007 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/53 | Gemawang Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 065 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/54E | Popongan Baru Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 066 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/54E | Dn.Mranggen | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 158 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/58 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 067 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 40/58 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 068 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/54 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 069 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/53A | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 150 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/52 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 070 | 3 | 160 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/49 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 071 | 3 | 160 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46C | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 169 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46D | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 072 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46D | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 073 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46F | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 074 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46F | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 137 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/46F | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 170 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/45 | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 130 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/43 | Ngemplak Karangjati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 141 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/41 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 075 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/41 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 140 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/39 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 076 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/38 | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 077 | 3 | 200 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36E | Blunyah Gede Sia Mlati | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 078 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36E | Pr. Puri Kencana Blunyah Gede | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 079 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36H | PR.Griya Intan Permai | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 151 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36H | AAIN | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 080 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36K | PR.Griya Intan Permai | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 081 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U2 - 119/36M | PR.Griya Intan Permai | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 082 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 99 | Jombor Tegal Sia Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 083 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 103 | Jombor Tegal Sia Mlati | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 084 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 119 | Patran Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 143 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 122 | Patran Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 085 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 122 | BOSCHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 086 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 123 | BOSCHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 087 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 124 | PT. Harapan/Patran Tegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 088 | 3 | 400 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 124 | PT. Harapan/Patran Tegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 144 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 126 | PT. Harapan/Patran Tegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 089 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 127/A | Institut Pertanian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 091 | 1 | 25 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 93/58C | PT. Harapan/Patran Tegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 092 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 58C/1 | PT. Harapan/Patran Tegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 093 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 58C/3 | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 136 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/3 | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 094 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/3D | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 097 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5 | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 095 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5 | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 131 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5D | PR.Mraggen Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 096 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5H | RUSUNAWA MRANGGEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 098 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5H | RUSUNAWA MRANGGEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 099 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5i | RUSUNAWA MRANGGEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 100 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 58C/5L | RUSUNAWA MRANGGEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CFF 147 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 93/58G | Tegal mindi sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 101 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 93/58H | Tegal mindi sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 102 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 93/58N | Tegal mindi sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 157 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 93/58R | Tegal mindi sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | CFF 103 | 3 | 200 |  | Khusus
KTN06 | U4 - 93/56 | Kutu Patran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 104 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 93/56H | Kutu Patran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 105 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U4 - 93/56K | Kutu Patran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | CFF 106 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6-130/5 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 107 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6-130/6 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 108 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-130/10 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 155 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-130/10G | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 110 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U6-10E/1 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 109 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6-10E/2 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 125 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6 - 131 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 111 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 137 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 112 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 137 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 171 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 137/2 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 159 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 139 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 139 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 139 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 172 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 140 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 113 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/2 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 114 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/9F | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 115 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/11 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 116 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/12 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 117 | 1 | 25 |  | Umum
KTN06 | U6-143/15 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 118 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/15 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 004 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/23 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 119 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6-143/23 | Kutu Tegal Sia Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | CFF 120 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 144 | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 120 | 3 | 160 |  | Khusus
KTN06 | U6 - 146 | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 122 | 1 | 50 |  | Umum
KTN06 | U6 - 147 | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 145 | 3 | 100 |  | Umum
KTN06 | U6-149 | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 123 | 3 | 100 |  | Umum
KTN06 | U6-151 | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 124 | 3 | 100 |  | Khusus
KTN06 | U6-151A | Kutu Asem Mlati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CFF 005 | 3 | 100 |  | Khusus
11190
Keterangan :
1. untuk no_lateral,no_segment,no_section harus ada dalam master jaringan